
2026年珠海机场灭火器及消防水带采购技术需求

单位简称说明：
管理公司 —— 指项目发包方，即珠海市珠港机场管理有限公司
项目承包商 ——指符合资质要求并有意参与本项目投标的相关企业

1 项目概况：
1.1 项目工作内容：
此项目为珠港机场管理有限公司候机楼灭火器采购项目，主要工作范围：
· 供应商提供产品并免费送货上门；
· 将消防水带、灭火器、灭火器箱按要求配置到各点位；
· 将更换下来的旧灭火器进行回收（大约1200个）。
1.2 配置范围：
本次配置区域为珠海机场候机楼、贵宾副楼、机坪、南北灯光站、动力中心。
1.3 配置时间：
灭火器及消防水带配置期间不得影响机场正常运行，具体每日配置时间以项目负责人通知为准。

2 项目工期要求及承包方式：
2.1 工期要求：
2.1.1 自合同（或双方协议）签订后不超过45个日历日完工。 
2.1.2 开工日期：项目承包商在收到中标通知后组织人力、产品等做好灭火器配置前准备工作，具体日期以项目负责人下达开工令日期为准；若延期超过30天仍未开工，管理公司有权解除合同。
2.1.3 如因管理公司原因，在项目承包商已具备开工条件，管理公司还未能交出施工场地而拖延时间，由此造成的工期损失，项目承包商可按合同工期顺延。
3 产品质量标准：
3.1 质量标准：
3.1.1 安装配置消防水带、灭火器所使用的材料和产品，必须符合国家及行业现行质量标准，并具备产品合格证及3C认证证书。
3.1.2 项目承包商提供的零配件若不符合国家及行业现行质量标准或管理公司所要求的质量标准，项目承包商应无条件全部更换，由此给管理公司造成的经济损失由项目承包商全部承担，包括行业管理部门因此而对管理公司进行的处罚。
3.2 验收标准：
3.2.1 所提供的产品，必须符合国家及行业现行质量标准，同时附有产品合格证。安装配置应符合管理公司要求。
3.2.2 外观无破损、变形，且产品配置数量、规格与要求一致。
4 资格要求：
4.1 [bookmark: _GoBack]    供应商2021 年 1 月 1 日至今，承接过20 万元及以上的消防器材供货项目，提供业绩合同复印件，加盖单位公章（以合同签订时间为准）。
5 项目管理方案：
5.1 进度管理方案：
5.1.1 项目承包商必须严格按照招标文件中规定的项目和工期提供产品配置进度计划交管理公司审核，并严格按照审核后的进度计划执行。
5.1.2 项目承包商应在招标文件规定的时间内完成该工作。对于管理公司对工期有特殊要求的项目，如应急项目赶工，项目承包商必需配合管理公司的要求如期竣工。
5.1.3 项目承包商应按照管理公司批准的进度计划进行产品配置，接受管理公司对配置进度的监督和检查。
5.1.4 如果管理公司指出项目承包商的实际进度和经确认的进度计划不符时，项目承包商应按管理公司的要求提出改进措施，经管理公司确认后执行。产品配置进度计划即使经管理公司确认，也不能免除项目承包商根据合同约定应负的任何责任和义务
5.1.5 因项目承包商原因导致实际进度与计划进度不符，项目承包商无权就改进措施要求支付任何附加费用。
5.1.6 如因项目承包商原因未能如期完工，每延误一天扣罚项目款总额的 1%，如低于300元按300元计，由于工期延误造成的损失由项目承包商承担。
5.2 项目人员管理方案：
5.2.1 供应商免费送货上门，将灭火器、灭火器箱按我方要求配置到各地点，同时将旧灭火器回收。每日至少安排3-4人，配置时间大约需要3周，其中控制区配置时间约2周。
5.2.2 配置人员办理通行证费用（50元/7天/人）由供应商自理。
5.2.3 项目承包商必须安排一部电话用于双方沟通联系，并保证24小时电话畅通。

6 质量保修范围和质量保证期：
6.1 灭火器、消防水带的出厂日期以中标供应商实际开始供货月份为基准日。灭火器、消防水带保修期为二年，均以产品出厂合格证日期为准；保修期内产品出现自然损坏的，予以免费更换。
6.2 在保修期内，凡属产品质量问题均由项目承包商负责免费维修；质量保修期满后，若出现质量问题，项目承包商提供维修服务，但依据成本价收取费用。
6.3 在质量保修期内，管理公司发现质量缺陷的，应及时通知项目承包商整改，项目承包商在收到通知后的1小时内做出响应，24小时内派人整改。
6.4 如项目承包商未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则管理公司可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由项目承包商承担，管理公司有权从项目承包商的期间支付价款中扣除。
7 分包和转包要求：
项目承包商不得对项目进行分包和转包。
8 履约及结算说明：
8.1 [bookmark: _Hlk73711108]甲方收到乙方开具全额增值税专用发票（税率为 13 %）及其他必要文件后60个工作日内，甲方向乙方支付本合同含税总价的 95 %。
8.2 质保金为本合同含税总价的 5 ％，如无质量异议，且乙方全面履行本合同义务，则质保期满后60个工作日内无息退还给乙方。
9 项目报价清单及说明：
9.1 灭火器及消防水带采购项目清单
9.2 报价说明：
所提供的灭火器品牌应统一，按项目清单报价，单价为含税（增值税专用发票）综合单价。                                        
10 附件
A、 《2026年珠海机场灭火器及消防水带采购项目清单》
B、 《安全管理违约处理规定》(电子版）
C、 《珠海机场外单位消防安全管理制度》(电子版)
D、 《珠海机场控制区施工引领管理规定》（电子版）
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